## 5.1.SondeBohrl.Tg-NE+Fenster
Arbeitstägliche Qualitätskontrolle des Sonden-/Bohrloch-Messplatzes
Nulleffekt und Energiefenster
Betreiber: | [5 empty] | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit > 1000 Impulsen
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 20% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 50%
Energiefenster
Bezugswert (BW) = Gammaenergie des verwendeten Nuklids
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = RS
Bezugswerte und Reaktionsschwellen
Nuklidwahl | Nulleffekt |  |  |  | Energiefenstereinstellung
| BW [min-1] | RSmin [min-1] | RSmax [min-1] |  | BW |  | RSmin | RSmax
Cs-137
Tc-99m
(Gerätspezifischer Hinweis des zuständigen MPE zur Kontrolle und Kalibrierung der Energiefenstereinstellung)
Datum | Cs-137-NE [min-1] | Tc-99m-NE [min-1] | Engergiefenstereinstellung |  |  |  | Bemer- kungen | Unterschrift
|  |  | Cs-137 |  | Tc-99m
Note on C14: Zelle geschütz, Formel hinterlegt!
Note on C15: Zelle geschütz, Formel hinterlegt!
Note on D14: Zelle geschütz, Formel hinterlegt!
Note on D15: Zelle geschütz, Formel hinterlegt!

## 5.2.SondeBohrl.Wo-Ansprechverm
Qualitätskontrolle des Sonden-/Bohrloch-Messplatzes
Ansprechvermögen
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Ansprechvermögen (Ausbeute)
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit > 1000 Impulsen
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = RS
Der wöchentlich zu kontrollierende Prüfparameter wird bei seltenem Einsatz nur bei Benutzung kontrolliert.
Nuklidwahl: |  | Cs-137 | Energiefenstereinstellung:
Prüfstrahlernummer: |  |  | Prüfstrahleraktivität [kBq]: |  |  | am:
Ansprechvermögen: Bezugswert [s-1 kBq-1]:
Datum | Impulsrate [min-1] |  | Ansprechvermögen [s-1kBq-1] | Abweichung RS = ± 5% | Bemerkungen |  | Unterschrift
Note on D15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E15: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E16: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 5.3.BohrlochIsomed,Tg- NE+Anspr
Arbeitstägliche Qualitätskontrolle des Bohrloch-Messplatzes
Nulleffekt, Energiefenster und Ansprechvermögen mit Cs-137
Betreiber: | [5 empty] | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: | Isomed 200 |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit > 1000 Impulsen
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 20% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 50%
Energiefenster
Bezugswert (BW) = Gammaenergie des verwendeten Nuklids
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = RS
Isomed 200: Verschieben des Kursers auf Peakmitte des Cs-137-Spektrums → Kalibrierfaktor.
Ansprechvermögen (Ausbeute)
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen mit > 1000 Impulsen
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = RS
Der wöchentlich zu kontrollierende Prüfparameter wird bei seltenem Einsatz vor jeder Benutzung kontrolliert.
Messbedingungen, Bezugswerte und Reaktionsschwellen
Prüfstrahler: | Cs-137 | Prüfstr-Nr.: |  | Prüfstr-Aktivität [kBq]: |  |  | Datum:
Nulleffekt (Tc-99m-Einstellung) |  |  | Nulleffekt (Cs-137-Einstellung) |  |  | Ansprechvermögen (Cs-137)
BW [min-1] | RSmin [min-1] | RSmax [min-1] | BW [min-1] | RSmin [min-1] | RSmax [min-1] | BW [s-1MBq-1] | RSmin [s-1MBq-1] | RSmax [s-1MBq-1]
Datum | Nulleffekt |  | Kalibrier- Faktor | Ansprechvermögen |  |  | Bemer- kungen | Unter- schrift
| Tc-99m [min-1] | Cs-137 [min-1] |  | Imp. [min-1] | Ergebnis [s-1MBq-1] | Abwei- chung
Note on B21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on F45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 5.4.Bohrloch.Hj-Faktor
Halbjährliche Qualitätskontrolle des Bohrloch-Messplatzes
Bohrlochfaktor
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Bohrlochfaktor = Umrechnungsfaktor der applizierten Aktivität in den Messwert der Bohrlochgeometrie.
Bezugswert (BW) = Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung.
Bei der ersten Benutzung des Formulars ist im ersten Protokollabschnitt der Wert des Bohrlochfaktors aus der letzten vorangegangenen Messung bzw. bei Neuinstallation der Wert Null einzutragen.
In die nächsten Protokollabschnitte wird der entsprechende Bohrlochfaktor automatisch übertragen.
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 10%
Die Spritzen-Messung im Aktivimeter erfolgt mit ca. 5 MBq Tc-99m. Der Inhalt der Spritze wird mit 1000 ml Wasser ver- dünnt. Aus den 1000 ml werden drei Probenröhrchen mit je 1 ml gefüllt und im Bohrlochmessplatz je 3 mal gemessen.
Die Nettoaktivät aus der Spritze ist auf den mittleren Mess-Zeitpunkt der Probenmessung korrigiert.
Mess-Zeitpunkte |  | Spritzen-Messwerte |  | Messwerte der Probenröhrchen |  |  | Ergebnis
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Eingabe des letzten Bohrlochfaktors [min-1kBq-1] bzw. Null: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Datum | Uhrzeit [h:min] |  | Aktivität [MBq] | Probe 1 [min-1] | Probe 2 [min-1] | Probe 3 [min-1] | Faktor [min-1kBq-1]
Spritzen-Messung: |  | Spr. voll: |  |  |  |  | ↓
Prob.-Mess-Start: |  | Spr. leer:
Prob.-Mess-Ende: |  | Differenz:
HWZ-korrigierte Nettoaktivität: |  |  |  |  | MW aller 9 Messwerte:
Bohrlochfaktor aus der vorangegangenen Messung [min-1kBq-1]: | [5 empty] | Abweichung:
Unterschrift:
Note on E17: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E18: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E26: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E34: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E42: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E49: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E50: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E57: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E58: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E65: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E66: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E73: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E74: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E81: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E82: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E89: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E90: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E97: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E98: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on E105: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E106: Zelle geschützt; Formel hinterlegt!
Note on G27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G51: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G59: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G67: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G75: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G83: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G91: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G99: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on G107: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H50: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H58: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H66: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H74: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H82: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H90: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H98: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on H106: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I18: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I50: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I51: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I58: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I59: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I66: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I67: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I74: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I75: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I82: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I83: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I90: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I91: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I98: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I99: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I106: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on I107: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!

## 5.5.Gammasonde.Tg
Arbeitstägliche Qualitätskontrolle des intraoperativen Gammasonden-Messplatzes
Nulleffekt und Co-57-Ansprechvermögen
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSQSB-Geräte-ID:
Gerätename: |  |  |  | Hersteller/Service:
Nulleffekt
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 20% |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = BW ± 50%
Ansprechvermögen (Ausbeute)
Bezugswert (BW) = Mittelwert aus mindestens 10 Messungen
Reaktionsschwellen (RS) = BW ± 5 % |  |  |  | Toleranzgrenzen (TG) = RS
Bezugswerte und Reaktionsschwellen |  |  |  | Co-57-Prüfstrahler
Tc-99m-Nulleffekt |  |  | Ansprechverm. | Nummer:
BW [min-1] | RSmin [min-1] | RSmax [min-1] | BW [s-1kBq-1] | Aktivität: |  | kBq
Ref.-Datum:
Datum | Tc-99m Nulleffekt [min-1] | Co-57-Ansprechvermögen |  |  | Bemerkungen | Unterschrift
|  | Impusrate [min-1] | Ergebnis [s-1kBq-1] | Abweichung RS = ± 5%
Note on B14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on C14: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on D45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E19: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E20: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E21: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E22: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E23: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E24: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E25: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E26: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E27: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E28: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E29: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E30: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E31: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E32: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E33: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E34: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E35: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E36: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E37: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E38: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E39: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E40: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E41: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E42: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E43: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E44: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!
Note on E45: Zelle geschützt, Formel hinterlegt!