## Deckblatt
Konstanzprüfung- Digitales Bildempfängersystem DIN V 6868 Teil 13
Betreiber: |  |  |  |  | ÄSR- Nr.
Jahr
Monat
Röntgeneinrichtung
| Bezeichnung: |  |  | Serien-Nr.:
| Generator |  |  | Raum:
| Strahler,Typ |  |  | Filterung: |  | mm AL
| Hersteller |  |  | Raster, Typ
Datum der Abnahmeprüfung:
Bezugswerte festgelegt im Rahmen einer:
| Abnahmeprüfung | am: |  | Begründung für Teilabnahme:
| Teilnahmeprüfung | am:
Digitales Bildempfängersystem:
| Gerätekennzeichnung: |  |  | Bildempfängerformat:
| Bildempfängertyp, Typ: |  |  | Kassettenkennzeichnung:
Prüfmittel
| Prüfkörper, Typ |  |  |  | Hersteller:
| Material: |  |  |  | Dicke: |  | mm
| Dosimeter, Typ/Serien-Nr.: |  |  |  | letzte MTK:
Messort für Grunddichte
Leuchtdichtemessgerät
Aufnahmebedingungen |  |  | AWG 1 |  | AWG 2
Anwendungsgerät
Fokus- Bildempfänger- Abstand (cm)
Fohus-Strukturkörper-Abstand (cm)
Lichtfeldgrösse (cm x cm)
Formatautomatik abgeschaltet J/N |  |  | ja | nein | ja | nein
Schaltdaten bei FE
| Röhrenspannung |  |  | kV |  | kV
| mAs |  |  | mAs |  | mAs
Brennfleck
Schaltdaten bei BA
| Röhrenspannung |  |  | kV |  | kV
Programm
Brennfleck
Belichtungskorrektur
Messkammer (links-mitte-rechts)
Auswertebedingungen
Auswerteprogramm: |  |  |  | Zugeordnetes Bildwiedergabesystem:
Auswertemodus: |  |  |  | Datum der Abnahmeprüfung:
Fenster |  | Lage | Weite | Ausgabeformat:
Abbildungsmaßstab V:
Zugeordnetes Bildwiedergabegerät:
Datum der Abnahmeprüfung:

## Messungen
Messungen zur Konstanzprüfung nach DIN V 6868 Teil 13
ÄSR- Nr.:
Kenngrößen |  | Bezugswerte |  | Prüfergebnisse
|  | min | max
AWG 1 | Dosis [mGy]
Freie Einstellung FE | Dosisindikator
Leuchtdichte [cd/m²] / Pixelwert **
Optische Dichte*
AWG 1 | Dosis [mGy]
Belichtungsautomatik BA | Dosisindikator
Leuchtdichte [cd/m²] / Pixelwert **
Optische Dichte*
AWG2 | Dosis [mGy]
Belichtungsautomatik BA | Dosisindikator
Leuchtdichte [cd/m²] / Pixelwert **
Optische Dichte*
AWG 1 | Ortsauflösung [Lp/mm]
BA oder FE | Dynamiktreppe auflösbar
Kontrastauflösung (Niedrigkontrast)
Artefakte (ja / nein)
Licht-/ Nutzstrahlenfeld
Abweichung ¦a¦+¦b¦ in cm
Abweichung ¦c¦+¦d¦ in cm
AWG 2 | Ortsauflösung [Lp/mm]
BA oder FE | Dynamiktreppe auflösbar
Kontrastauflösung (Niedrigkontrast)
Artefakte (ja / nein)
Licht-/ Nutzstrahlenfeld
Abweichung ¦a¦+¦b¦ in cm
Abweichung ¦c¦+¦d¦ in cm
Bestanden J/N
Datum: Monat / Jahr
Prüfer:
*entfällt bei der Messung Leuchtdichte am BWG oder Pixelwert
** nichtzutreffendes streichen