## Deckblatt
Konstanzprüfung- Bildwiedergabegeräte gemäß DIN V 6868- 57
Betreiber: |  |  | ÄSR- Nr.
Jahr:
Ab-/ Teilabnahme durch: |  |  | am:
Bildwiedergabegerät
Hersteller
Typ/ Version
Serien- Nr.
Aufstellungsort
Geräte- Art | Schwarzweiß |  | Farbe
| CRT |  | Flachbild
Anwendungskategorie | A |  | B
|  |  |  | ja | nein
Betrachtungsbedingungen | Beleuchtung am Arbeitsplatz- konstant
interne Kontrastregelung
Weitere:
Einstufung gemäß QS- RL, Tabelle 3.2.14
Bilderzeugendes System
Hersteller:
Gerätekennzeichnung
Prüfmittel
Testbild
Art
Quelle
Leuchtdichtemessgerät
Hersteller:
Typ/ Version
Serien- Nr.
Allgemeine Grenzwerte
Grenzwerte Lmax/ LS |  | Grenzwerte Maximalkontrast MK Lmax/ Lmin
Anwendungskategorie A: L/ Ls>100 |  | Anwendungskategorie A: MK > 100
Anwendungskategorie B: L/ Ls> 40 |  | Anwendungskategorie B: MK > 40
Grenzwerte Abweichnug E zu M
Anwendungskategorie A: Kathodenstrahlröhre: -30% |  |  | Flachbildschirm: +/- 15%
Anwendungskategorie B: Kathodenstrahlröhre: -35% |  |  | Flachbildschirm: +/- 20%
Schaltfläche 9

## Messergebnisse Jan.- Juni
Messungen zur Konstanzprüfung Bildwiedergabegeräte gemäß DIN V 6868- 57
ÄSR | [7 empty] | Jahr |  |  |  | Ärztliche Stelle Qualitätssicherung- Strahlenschutz Berlin
|  |  | Bezugs-wert | Toleranz |  |  | Messwerte
|  |  |  | von |  | bis
Datum | [6 empty] | Januar |  | Februar | März | April | Mai | Juni
Betrachtungsbedingungen
Schleierleuchtdichte
Min. Leuchtdichte |  | Lmin [cd/m²]
Max. Leuchtdichte |  | Lmax [cd/m²]
Maximalkontrast MK |  | Lmax/ L min
Grauwertwiedergabe/ verwendetes Testbild |  |  |  | SMPTE
Graustufen |  |  | alle sichtbar
untere Graustufen |  | (3 Stufen/ Feld 5%) | unterscheidbar
obere Graustufen |  | (3 Stufen/ Feld 95%) | unterscheidbar
Bildgeometrie
horizontal |  | L= M= R | wie Bezug
vertikal |  | O= M= U | wie Bezug
Bild vollständig |  |  | komplett sichtbar
Auflösung/ verwendetes Testbild |  |  | DIN | horizontal |  | vertikal
Zentrum |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Ecke li. oben |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Ecke re.oben |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Ecke li. unten |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Ecke re.unten |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Abweichung der Leuchtdichte |  |  | Messwert |  | E- M [%]
Mitte | M
li. oben | E1
re. oben | E2
re. unten | E3
li. unten | E4
Visuelle Beurteilungen
Flimmern, Flackern |  |  | nicht erkennbar
Doppel-, Pseudokonturen |  |  | nicht erkennbar
Zeilenstrukturen |  |  | nicht erkennbar
Farbabweichungen |  |  | nicht erkennbar
andere Störungen |  |  | nicht erkennbar
Toleranzen eingehalten? |  |  |  | ja/ nein
Name/ Kurzzeichen

## Messergebnisse Juli- Dez.
Messungen zur Konstanzprüfung Bildwiedergabegeräte gemäß DIN V 6868- 57
ÄSR | [7 empty] | Jahr |  |  |  | Ärztliche Stelle Qualitätssicherung- Strahlenschutz Berlin
|  |  | Bezugs-wert | Toleranz |  |  | Messwerte
|  |  |  | von |  | bis
Datum | [6 empty] | Juli |  | August | September | Oktober | November | Dezember
Betrachtungsbedingungen
Schleierleuchtdichte
Min. Leuchtdichte |  | Lmin [cd/m²]
Max. Leuchtdichte |  | Lmax [cd/m²]
Maximalkontrast MK |  | Lmax/ L min
Grauwertwiedergabe/ verwendetes Testbild |  |  |  | SMPTE
Graustufen |  |  | alle sichtbar
untere Graustufen |  | (3 Stufen/ Feld 5%) | unterscheidbar
obere Graustufen |  | (3 Stufen/ Feld 95%) | unterscheidbar
Bildgeometrie
horizontal |  | L= M= R | wie Bezug
vertikal |  | O= M= U | wie Bezug
Bild vollständig |  |  | komplett sichtbar
Auflösung/ verwendetes Testbild |  |  | DIN | horizontal |  | vertikal
Zentrum |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Ecke li. oben |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Ecke re.oben |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Ecke li. unten |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Ecke re.unten |  | sichtbar |  | ja/ nein | ja/ nein
Abweichung der Leuchtdichte |  |  | Messwert |  | E- M [%]
Mitte | M
li. oben | E1
re. oben | E2
re. unten | E3
li. unten | E4
Visuelle Beurteilungen
Flimmern, Flackern |  |  | nicht erkennbar
Doppel-, Pseudokonturen |  |  | nicht erkennbar
Zeilenstrukturen |  |  | nicht erkennbar
Farbabweichungen |  |  | nicht erkennbar
andere Störungen |  |  | nicht erkennbar
Toleranzen eingehalten? |  |  |  | ja/ nein
Name/ Kurzzeichen