## Messungen
Messungen zur Konstanzprüfung nach DIN 6868-4-2007-10 Aufnahmebetrieb | [18 empty] | ÄSR- Nr.:
Gerät: |  | Bezugswert |  |  | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok | Mess-wert | ok
| Kenngrößen |  | min | max
A | Dosis [mGy]
Durchmesser | Dynamik (HK) [Stufen] |  | wie Bezug
| Kontrast (NK) [Stufen] |  | wie Bezug
cm | Ortsauflösung [Lp/mm] |  | wie Bezug
Strahlfeldgröße X [cm]
Strahlfeldgröße Y [cm]
Artefakte erkennbar
Blende sichtbar
KV
mA
B | Dosis in 20 s [mGy]
Durchmesser | Dynamik (HK) [Stufen] |  | wie Bezug
| Kontrast (NK) [Stufen] |  | wie Bezug
cm | Ortsauflösung [Lp/mm] |  | wie Bezug
Strahlfeldgröße X [cm]
Strahlfeldgröße Y [cm]
Artefakte erkennbar
Blende sichtbar
KV
mA
C | Dosis in 20 s [mGy]
Durchmesser | Dynamik (HK) [Stufen] |  | wie Bezug
| Kontrast (NK) [Stufen] |  | wie Bezug
cm | Ortsauflösung [Lp/mm] |  | wie Bezug
Strahlfeldgröße X [cm]
Strahlfeldgröße Y [cm]
Artefakte erkennbar
Blende sichtbar
KV
mA
Toleranz eingehalten? j / n
Datum:
Prüfer: